Зарегистрирована

Отделением государственного пожарного надзора по Морозовскому району Главного управления МЧС России по  Ростовской области

" _ "  ________  2010 г.

Регистрационный N --

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

| Настоящая декларация составлена в отношении | Муниципального |
| --- | --- |
|  | (Указывается организационно-правовая форма юридического |
| общеобразовательного учреждения Ново- Павловской средней общеобразовательной школы (МОУ Ново-Павловской СОШ) |
| лица, функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное |
| наименование объекта защиты) |
| Основной государственный регистрационный номер записи о государственной |
| регистрации юридического лица | 1026101285011 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 6121005967 |
| Место нахождения объекта защиты | ул. Комсомольская,5 х.Костино-Быстрянский |
|  | (Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты) |
| Морозовского района Ростовской области |
| Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты |
| 347203 ул. Комсомольская,5 х.Костино-Быстрянский Морозовского района Ростовской области |
| тел./факс 8(863)84 3-47-46 |
| Руководитель – директор МОУ Ново-Павловской СОШ Кравцова Наталья Георгиевна |

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| I | Оценка пожарного риска <*>, обеспеченного на объекте защиты |
|  | Расчет пожарного риска на объекте не проводился. |
|  | (заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые |
|  | значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий |
|  | для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска) |
| II | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара |
|  | В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности |
|  | (заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, |
|  | и отсутствием арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц |
|  | либо приводятся реквизиты документов страхования <**>) от пожара практически исключен. |
| III | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты |
|  | 1. Характеристика объекта Архитектурно-строительные решения Здание МОУ Ново-Павловской СОШ х.Костино-Быстрянский общественного назначения, по классу функциональной пожарной опасности относится к Ф 4.1. Здание одноэтажное, 1969 года постройки, II степени огнестойкости, площадью застройки 1252,58 м2, строительный объем здания 5102,0 м³. Общая площадь здания школы 1252,58 м². Наружные стены из кирпича толщиной 550 мм. Внутренние стены – кирпичные, толщиной 380 мм., перегородки кирпичные. Кровельное покрытие шиферное. Стропильная система выполнена из деревянного бруса и доски, деревянные конструкции кровли обработаны огнезащитными составами (деревянные конструкции чердачных помещений обрабатывались огнезащитным составом 17.02.09 г. ООО «Некст-Строй»). Отопление – центральное водяное. Здание электрифицировано, электрооборудование выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, (технический отчет №2260 от 10.08.07г. подготовленный электролабораторией филиала ФГУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - «ЦЛАТИ по РО»,подаваемое напряжение 220-380 В. Полы – дощатые. Пожарная нагрузка в здании представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь, выполненные из сгораемых материалов. Организация учебного процесса. В МОУ Ново- Павловской СОШ х. Костино-Быстрянский в настоящее время обучается 178 учеников, имеет 3 образовательные ступени, работает в одну смену по 6-дневной неделе. Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность перемен между уроками - 10 минут, большая перемена – 20 минут. Продолжительность учебного года – 34 недели, в первом классе – 33 недели. Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся: для первой и второй ступени обучения – 4 раза в год по итогам четвертей, для третьей ступени обучения – 2 раза в год по итогам полугодия. Первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года). Вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет). Третья ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). Форма обучения в школе очная. Учащиеся школы имеют недельную нагрузку: 1 класс – 20 часов; 2 класс – 25 часов; 3 класс – 25 часов; 4 класс – 25 часов; 5 класс – 31 час; 6 класс – 32 часа; 7 класс – 34 час; 8-9 классы – 35 часов; 10-11 классы – 36 часов. В школу принимаются дети, достигшие возраста 6,5 лет. В школе насчитывается 11 классов-комплектов. Средняя наполняемость классов – 16 учащихся. |
|  | Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования к обеспечению пожарной безопасности объекта: СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СниП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»; ГОСТ Р 12.2.143-2002 «ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля»; ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; ГОСТ 12.1.033-81 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения» (В части терминов и определений, не вошедших в технический регламент); НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». Правила устройства электроустановок (ПУЭ); РД 34.21.122-87 «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» |
|  | 4. Оценка соответствия объекта требованиям пожарной безопасности |
|  | 4.1. Проходы, проезды и подъезды к объекту. Источники противопожарного водоснабжения. Противопожарные расстояния. | В целях обеспечения возможности проезда пожарных машин и доступа пожарных в любое помещение здания МОУ Ново-Павловской СОШ х.Костино-Быстрянский впереди здания запроектирован и эксплуатируется проезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м и расположен на расстоянии 5 – 8 м от наружных стен. В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения может использоваться башня Рожновского , специально оборудованная краном для забора воды. Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны (ПЧ-55 ГУ МЧС РФ по Ростовской области») – 25 км, расчетное время прибытия, при средней скорости движения 40 км/ч, составляет ______ мин, что не соответствует требованиям. Противопожарные расстояния от здания МОУ Ново-Павловской СОШ до ближайших жилых и общественных зданий приняты и соответствуют из расчёта не менее: - 6 м – до зданий I, II, III степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания С0; - 8 м – до зданий I, II, III, IV степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания С1; - 10 м – до зданий IV, V степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания С2, С3. |
|  | 4.2. Степень огнестойкости и функциональная пожарная опасность | Здание МОУ Ново-Павловской СОШ общественного назначения, по классу функциональной пожарной опасности относится к Ф 4.1. Строительные конструкции, применяемые в здании, способствуют скрытому распространению горения. Здание МОУ Ново-Павловской СОШ одноэтажное, II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С1, класс пожарной опасности строительных конструкций К0, что соответствует требованиям СНИП 21-01-97*. |
|  | 4.3. Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности | Пожарная нагрузка в здании МОУ Ново-Павловской СОШ представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь и др. материалы. В соответствии с требованиями НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» помещения производственного и складского назначения МОУ Ново-Павловской СОШ относятся: - помещения складского назначения (кладовые), в которых хранятся сгораемые материалы и негорючие материалы в сгораемой упаковке – пожароопасные помещения (категория В4); - помещения электрической щитовой пожароопасное помещение (категория В4). |
|  | 4.4. Пределы огнестойкости и пожарная опасность строительных конструкций | В здании МОУ Ново-Павловской СОШ применяются основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности и строительные материалы с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости здания и классу их конструктивной пожарной опасности. Наружные стены выполнены из кирпичных стен толщиной 550 мм. (предел огнестойкости >5,5 ч). Внутренние стены – кирпичные, толщиной 380 мм. (предел огнестойкости >5,5 ч). Перекрытие и покрытие из деревянных конструкций (предел огнестойкости >3 ч); Пределы огнестойкости строительных конструкций здания соответствуют II степени огнестойкости: Строительные элементы Предел огнестойкости не менее (мин.) Несущие cтены, колонны и другие несущие элементы. R 90 Наружные стены (ненесущие) E 15 - внутренние стены REI 90 - марши R 60 Классы пожарной опасности строительных конструкций здания школы приняты не ниже: Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже Несущие элементы: колонны, ригели, фермы Стены наружные с внешней стороны Стены, перегородки, перекрытия и чердачные покрытия Стены лестничных клеток и противопожарные преграды Марши K0 K0 K0 K0 K0 |
|  | 4.5. Ограничение распространения пожара за пределы очага | Площадь здания МОУ Ново-Павловской СОШ составляет 1252,58 м2 , что соответствует требованиям п. 1.14 СНиП 2.08.02-89* Складские помещения и помещение электрощитовой (категории «В4») отделены друг от друга и от других помещений противопожарными перегородками I-го типа. В дверных проемах противопожарных перегородок установлены противопожарные двери с требуемыми пределами огенстойкости. |
|  | 4.6. Пути эвакуации людей при пожаре | Здание МОУ Ново-Павловской СОШ имеет объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение путей эвакуации, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. К эвакуационным выходам в здании относятся выходы, ведущие из помещений спортивного зала, столовой, кубовой( вспомогательная комната), лаборантской кабинета физики через коридор наружу. Для обеспечения безопасной эвакуации людей: - имеется необходимое количество эвакуационных выходов; - обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы; - организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием звукового и речевого оповещения). Эвакуационные выходы расположены рассредоточено. Высота эвакуационных выходов в свету составляет не менее 1,9 м, ширина не менее -1,2 м. Ширина наружных дверей не менее ______м ,выполнена так, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания, не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности. В здании на путях эвакуации не допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, ВЗ, Д2, Т2 для отделки стен и потолков в общих коридорах, холлах и фойе; В2, РП2, Д3, Т2 для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов не менее 1м. В полу на путях эвакуации перепады высот не менее 45 см. Эвакуационные выходы ведут наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно. Размеры эвакуационных выходов, протяженность путей эвакуации, геометрия и способы организации путей эвакуации соответствуют требованиям СНиП 21-01-97* и СНиП 2.08.02-89*. |
|  | 4.7. Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией | Система обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации) оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре, с целью организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей из здания МОУ Ново-Павловской СОШ. Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с проектной документацией (рабочий проект автоматической установки пожарной сигнализации 15.5.08.05/3- ПС разработан ООО «Стройэлектробыт»). Технические средства пожарной сигнализации обеспечивают: - выдачу сигнала «пожар» при срабатывании средств системы на выносные устройства световой и звуковой индикации; - выдачу сигналов «неисправность» при нарушении или отказе системы; - круглосуточный контроль пожарной обстановки на объекте; - ведение протокола событий в памяти приемно-контрольного прибора; - периодическую диагностику исправности техниче-ских средств системы пожарной сигнализации. Исходя из характеристики помещений МОУ Ново-Павловской СОШ, оборудованных пожарной сигнализацией, особенностей развития возможного пожара, а также с целью раннего его обнаружения предусмотрена защита помещений: -«Сигнал-20»,УСС, ИП 212-41М, табло «выход», ИПР, сирена «Свирель», УКШ-1, КРН 4/1, Орфей (БРО), Орфей (модуль). В МОУ Ново-Павловской СОШ выбран 3-й тип оповещения людей о пожаре по НПБ 104-03, звуковой способ оповещения в отдельных зонах. Световое, речевое и звуковое оповещение включается автоматически при сигнале тревоги «Пожар», табло «Выход» предусмотрено постоянно горящим, при сигнале «Пожар» начинает прерывисто мигать. МОУ Ново-Павловской СОШ заключен договор со специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию на обслуживание АПС и СОУЭ. |
|  | 4.8. Система коллективной защиты и средства индивидуальной защиты | Система коллективной защиты людей в МОУ Ново-Павловской СОШ соответствует требованиям, предъявляемым к зданиям функционального назначения Ф 4.1. и обеспечивает их безопасность в течение всего времени необходимого для эвакуации людей в безопасную зону. Безопасность людей при эвакуации обеспечена посредством объемно-планировочных и конструктивных решений принятых в здании, устройством АПС и СОУЭ и проведением систематических тренировок по эвакуации персонала. |
|  | 4.9. Отопление, вентиляция кондиционирование | Система отопления подключена к наружным сетям по открытой схеме, выполнена однотрубного, горизонтального исполнения, теплоноситель вода с температурой 105°С. Помещения МОУ Ново-Павловской СОШ имеют естественную вентиляцию, в помещениях кухни – принудительная вентиляция. Принятые решения в здании МОУ Ново-Павловской СОШ соответствуют требованиям СНиП 41-01-2003. |
|  | 4.10. Огнезащита строительных материалов и конструкций | Деревянные конструкции чердачных помещений обработаны огнезащитными составами в соответствии с п.150 ППБ-01-03 п.1.57 СНиП 2.08.02-89*. |
|  | 4.11. Система автоматического пожаротушения | Устройство автоматических систем пожаротушения для данного объекта защиты не требуется. |
|  | 4.12. Внутренний противопожарный водопровод | Согласно п. 6.5* поз.б СНиП 2.04.01-85* в здании МОУ Ново-Павловской СОШ внутренний противопожарный водопровод не требуется. |
|  | 4.13. Электрическое оборудование | Напряжение электрических сетей 380/220 вольт. Ввод в электрическую щитовую кабельный от трансформаторной подстанции х. Костино-Быстрянский. Проектирование, монтаж, эксплуатация электри-ческих сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием осуществляются в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике специализированной организацией имеющей на данный вид деятельности соответствующую лицензию. При эксплуатации электроустановок запрещено: - использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций заводов изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; - пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями; - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; - размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. Молниезащита для здания МОУ Ново-Павловской СОШ, согласно РД 34.21.122-87, табл. 1 п. 13 выполнена. |
|  | 4.14. Первичные средства пожаротушения | Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения по нормам в соответствии с приложением 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). Содержание первичных средств пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям, огнетушители промаркированы, заведён журнал учёта наличия, проверки и состояния первичных средств пожаротушения. Места размещения первичных средств обозначены знаками пожарной безопасности. Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения в здании определены в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала. При этом система противопожарной защиты здания (в том числе система обнаружения пожара, пути эвакуации людей) обеспечивает возможность безопасной эвакуации обслуживающего персонала, участвующего в тушении пожара первичными средствами пожаротушения в безопасную зону в случае отказа первичных средств пожаротушения. |
|  | 4.15.Организа-ционно-технические мероприятия | Для эксплуатации здания МОУ Ново-Павловской СОШ выполнены следующие мероприятия режимного характера: - на объекте разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для учреждения, для дежурного персонала, при проведении пожа-роопасных работ; - все работники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем месте; - приказом директора МОУ Ново-Павловской СОШ назначен ответственный за обеспечение пожарной безопасности, который отвечает за своевременное выполнение требований пожарной безопасности в учреждении, предписаний, постановлений и иных законных требований. - во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны; - правила применения на территории учреждения открытого огня, проезда транспорта и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются инструкциями о мерах пожарной безопасности. Приказом директора МОУ Ново-Павловской СОШ установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе: - определен порядок обесточивания электрообору-дования в случае пожара и по окончании рабочего дня; регламентированы: - порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; - порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; - действия работников при обнаружении пожара; - определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. В здании разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре. В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников. Световая, звуковая и визуальная информирующая сигнализация установлена у каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации. Световые сигналы в виде светящихся знаков включаются одновременно со звуковыми сигналами. Частота мерцания световых сигналов не выше 5 Гц. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения. Обслуживающий персонал прошел специальное обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума. Дороги, проезды и подъезды к зданию и водоисточнику, используемым для целей пожаротушения, свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и льда. Курение на территории и в помещениях учреждения не разрешается. Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности соответствуют требованиям норма-тивных документов по пожарной безопасности. Противопожарные системы и установки здания содержатся в исправном, рабочем состоянии. Двери и люки для выхода на кровлю здания, в которых не требуется постоянного пребывания людей, закрыты на замки. На дверях указанных помещений установлена информация о месте хранения ключей. Окна чердачных помещений остеклены и постоянно закрыты. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием детей используются помещения, обеспеченные не менее, чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности , в том числе по освещенности, количеству, размерам эва-куационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности. Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивает людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещено: -загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры) различными материалами, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; -устраивать в тамбурах выходов подсобные помещения, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; -устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах). У обслуживающего персонала имеются электрические фонари, в количестве 2-х штук. Количество фонарей определено руководителем объекта исходя из особенностей здания, наличия дежурного персонала, количества людей в здании. Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. При эксплуатации действующих электроустановок на объекте запрещено: - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электро-нагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать не калиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания„ - размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками проведения ремонтных работ. Техническое обслуживание производится специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору ( Договор №30 от 18.09.2008г. на обслуживание пожарной сигнализации - исполн. ИП Ерохина Н.П.) Порядок использования систем оповещения опре-делен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право при-водить системы в действие. |

Настоящую декларацию разработал:

Директор МОУ Ново-Павловской СОШ  Н.Г. Кравцова						_______________

(должность, фамилия, инициалы)                                                        (подпись)

"____" __________________ 2010 г.

М.П.